Отчет

Элемент				: Fe

Дата: 07.07.2026

Название пробы: TEST-001

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 372.0

напряжение ФЭУ, В		: 440

напряжение модулятора	: 24

лампа					: 25014

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Fe.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 700 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2400 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2600 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы: 40.00

Интеграл: 0.058378

Масса, пкг: 20.404309

Концентрация: 0.510108

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEST-001 | 07.07.2026 | Fe | 20.404309 | 40.00 | 0.510108 | 0.025505 |
| 2 | TEST-001 | 07.07.2026 | Fe | 21.389147 | 40.00 | 0.534729 | 0.026736 |
| 3 | TEST-001 | 07.07.2026 | Fe | 21.780144 | 40.00 | 0.544504 | 0.027225 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 21.191200 | 0.529780 |
| СКО (абс) | 0.708955 | 0.017724 |
| СКО (отн) | 3.345527 | 3.345527 |