Отчет

Элемент				: Pb

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000002

Метод				: c модификатором

Установки прибора:

линия, нМ				: 283.3

напряжение ФЭУ, В		: 490

напряжение модулятора	: 18

лампа					: 18800

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Pb.cnc

коэффициент расчета		: 1.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 600 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 7.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 2.0 | 2400 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.5 | 2700 | Малый | Включен |
| Пауза | 90.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.030382

Масса, пкг		: 0.778922

Концентрация	: 0.019473

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Pb | 0.778922 | 40.00 | 0.019473 | 0.000974 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Pb | 0.840000 | 40.00 | 0.021000 | 0.001050 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Pb | 0.901078 | 40.00 | 0.022527 | 0.001126 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.840000 | 0.021000 |
| СКО (абс) | 0.061078 | 0.001527 |
| СКО (отн) | 7.271429 | 7.271429 |